96孔自动进样装置参数

- 适用板型：96孔平底、U型及V型底板

- 携带污染率：< 0.5%

- 混匀方式：单孔混匀，混匀时间可调

- 最小上样体积：45 ul / well

- 死体积：20 ul（flat bottom）; 10 ul(U- or V-bottom)

- 孔板转换：具备上样方式转换开关，用于单孔上样与96孔板上样方式间切换

- 软件：CytExpert version 2.0 及以上版本

- 尺寸：23.5 cm*25.5 cm * 15.5 cm

- 操作温度：15 -30 °C

10. 适用机型：cytoflex系列流式细胞仪